附表：

| 医疗器械质量抽检不符合标准/产品技术要求名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 型号规格 | 批号或编号 | 注册证号 | 检验依据 | 不符合项 |
| 1 | 一次性使用延长管 | 上海富达医用塑料有限公司 | 上海富达医用塑料有限公司 | 1型、300mm | 20210319 | 国械注准20153141639 | 国械注准20153141639《一次性使用延长管》产品技术要求 | 无菌 |
| 2 | 一次性医用外科口罩 | 上海康君阁大药房有限公司 | 临沂康利医疗器械有限公司 | 无菌型：耳挂式（中号14.5×9.5cm） | 2020/08/23 | 鲁械注准20202140721 | YY0469-2011 | 口罩带 |
| 3 | 医用电子体温计 | 上海海王星辰药房有限公司天山支路店 | 乐清市康复医疗设备厂 | KFT-04 | K06001N0010 | 浙械注准20152070056 | GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 浙械注准20152070056《医用电子体温计》产品技术要求 | 随机文件 |